## Kontrol ve Bakım
AFET KONTEYNERİ KONTROL ve BAKIM FORMU
Konteyner Yeri :
Sıra no | Malzemenin adı | Miktarı | Sayım Miktarı | Kontrol ✓ r | AÇIKLAMA
1 | Konteyner | 1 adet
Fiziksel olarak sağlam, herhangi bir deformasyon yok
Metal kısımlarda paslanma ve çürüme yok
İç aydınlatması çalışıyor
Kapı asma kilitleri yerinde ve sağlam, kapılar çok zorlanmadan açılıyor
İçindeki malzemeler düzenli ve yerli yerinde, ekipman listesi ve dökümanlar mevcut
2 | Jeneratör (AKSA) | 2 adet
Jeneratörün yakıtı 3/4 seviyesinin üzerinde
Jeneratör çalıştırıldı, 1 adet kırıcı bağlanarak denendi, sorunsuz çalışıyor
Motor yağı seviyesi uygun
Yıllık periyodik bakımı yaptırıldı
3 | Kırıcı ve delici matkap (MAKİTA) | 2 adet
Fiziksel olarak sağlam, parça ve aksesuarları eksiksiz
Enerji verilerek çalıştırıldı, sorunsuz çalışıyor
4 | Seyyar aydınlatma takımı (500W x 2 projektörlü) | 2 adet
Fiziksel olarak sağlam, parça ve aksesuarları eksiksiz
Enerji verilerek çalıştırıldı, sorunsuz çalışıyor
5 | Motopomp (su tahliyesi için) | 1 adet
Motopompun yakıtı 3/4 seviyesinin üzerinde
Motopomp çalıştırıldı, uygun bir hortum düzeneği ile su basıldı, sorunsuz çalışıyor
Motor yağı seviyesi uygun
Yıllık periyodik bakımı yaptırıldı
6 | Soğuk iklim çadırı (ilk yardım için) 3x3 m. | 1 adet
7 | Atlama çarşafı | 1 adet
8 | El telsizi (PMR) çiftli | 1 takım
Pil takıldı, çalıştırılarak kontrol edildi, sorunsuz çalışıyor
9 | Megafon | 2 adet
Pil takıldı, çalıştırılarak kontrol edildi, sorunsuz çalışıyor
10 | Radyo | 1 adet
Pil takıldı, çalıştırılarak kontrol edildi, sorunsuz çalışıyor
11 | Kablo makarası | 2 adet
12 | El projektörü | 5 adet
Pil takıldı, çalıştırılarak kontrol edildi, sorunsuz çalışıyor
13 | El feneri | 10 adet
Pil takıldı, çalıştırılarak kontrol edildi, sorunsuz çalışıyor
14 | İlk yardım çantası | 3 adet
Çanta içeriği tam, eksik malzeme yok
Tıbbi malzemelerin son kullanma traihleri kontrol edildi, süresi dolanlar yenilendi.
15 | Katlanabilir branda sedye | 5 adet
16 | Boyunluk | 10 adet
17 | Gaz maskesi (yarım yüz) | 2 adet
18 | Gaz maskesi filtresi | 4 adet
Gaz maskesi filtrelerinin son kullanma tarihi geçerli, süresi dolanlar yenilendi
19 | Şişe tipi hidrolik kriko (10-16-20 Tonluk) | 3 adet
Çalıştırılarak kontrol edildi, sorunsuz çalışıyor
Herhangi bir yağ kaçağı görülmedi
20 | Karabina | 4 adet
21 | Kurtarma makarası | 4 adet
22 | Kurtarma ipi (5 Değişik boyutta)(toplam 75 m.) | 1 takım
23 | Emniyet bel kemeri (paraşüt tipi) | 2 adet
24 | Sürgülü merdiven (3 parçalı) | 1 adet
25 | Yangın söndürme cihazı | 3 adet
Tüp bakımı yapılmış, kontrol tarihi güncel
26 | Yangın battaniyesi | 3 adet
27 | Enkaz eldiveni | 170 adet
28 | Şeffaf eldiven (300 adet ) | 3 paket
29 | Toz maskesi | 200 adet
30 | Çalışma (toz-çapak) gözlüğü | 10 adet
31 | Baret | 15 adet
32 | Baret lambası | 15 adet
Pil takıldı, çalıştırılarak kontrol edildi, sorunsuz çalışıyor
33 | Emniyet şeridi (ikaz bandı) | 4 adet
34 | İkaz yeleği | 15 adet
35 | Metal benzin bidonu | 3 adet
Bidonda benzin mevcut, herhangi bir sızıntı yok
36 | Su bidonu (20 litrelik) | 5 adet
Bidondaki sular boşaltılıp yeni içme suyu (damacana) dolduruldu
37 | Matara (askeri tip) | 10 adet
38 | Malzeme sırt çantası (dağcı) | 2 adet
39 | Takım çantası | 1 adet
Takım çantası içeriği tam, eksik malzeme yok
40 | Uyku tulumu | 2 adet
41 | Battaniye (akrilik) | 4 adet
42 | İzci çakısı (çok maksatlı) | 2 adet
43 | Cep düdüğü | 5 adet
44 | Ceset torbası | 10 adet
45 | Kürek (sapı ile) | 12 adet
46 | Büyük kazma(sapı ile) | 12 adet
47 | El çapası(sapı ile) | 5 adet
48 | Bel baltası(sapı ile) | 2 adet
49 | Büyük balta(sapı ile) | 2 adet
50 | Çekiç(saplı) | 6 adet
51 | Balyoz(sapı ile) (4,5 ve 8 kg) | 6 adet
52 | Murç | 6 adet
53 | Keski | 6 adet
54 | Manivela demiri (çeki demiri) değişik boyutta | 6 adet
55 | İzoleli pense | 5 adet
56 | Tornavida | 5 adet
57 | Çivi torbası | 1 adet
58 | Demir testeresi | 6 adet
59 | Ağaç testeresi | 6 adet
60 | Boru anahtarı | 2 adet
61 | Kurbağacık | 2 adet
62 | Demirci el makası | 3 adet
63 | Çelik halatı (3 m.lik kancal çeki halatı) | 1 adet
64 | Şeritmetre | 4 adet
65 | Değişik boyutta pil | 100 adet
Piller yılda 1 kere yenilendi
66 | Şok emici | 3 adet
67 | Emniyet kemeri | 3 adet
68 | Baş sabitleyici | 2 adet
69 | Omurga tahtası | 2 adet
KONTROL EDENLER
No | Adı Soyadı | Birimi |  | Tarih | İmza
1
2
3
4