- Mekanik atölye dışında yapılan kaynak-kesme, taşlama ve kıvılcım çıkaran diğer ateşli işler

- Kapalı alanlarda, tanklarda, çukurlarda, kuyularda, kanalizasyon kanalları ve artıma kapalı havuzlarında yapılacak çalışmalar

- Vinç ve benzeri makinelerle yapılacak kaldırma ve taşıma işler

- Aşağıda sıralanan inşaat ve kazı işleri:

- Bina ve duvar yıkım ve yeniden inşa işleri

- Kireç ve asfalt gibi malzemelerle yapılan işler

- Toprak, kazma, yarma ve doldurma işleri

- Hilti ve benzeri delici/kazıcı aletler ile yapılan işlemler

- Büyük makinelerin taşınması işlemleri ( vinç vb. ile taşınabilecek ağır makineler)

- Kısa süreli taşeronlar tarafından yapılacak her türlü boya işleri

- Kısa süreli taşeronlar tarafından yapılacak presleme işleri

- Kısa süreli taşeron firma personeli tarafından elektrikli el aletlerinin ( ör: jet taşı) kullanılacağı işler

- Kısa dönemli taşeronlar tarafından 2 m’den yüksekte yapılacak işler

- Kısa süreli taşeron firma personeli tarafından bakım-onarım, inşat vb. çalışmalarında aşağıdaki kimyasalların kullanılacağı işler:

- HCl, H2SO4, H2NO3, NaOH ve aşağıdaki gibi etiketi bulunan korozif (aşındırıcı) kimyasallar:

- Aldehitler, ketonlar, eterler, alkoller, solventler, tinerler, trikloretilenler ve benzeri uçucu ve parlayıcı maddeler ile ve aşağıdaki gibi etiketi bulunan kimyasallar:

- Aşağıdaki yardımcı tesislerde taşeronlar tarafından yapılacak işler:

  - Kazan Dairesi,

  - Doğalgaz Hatları,

  - Yüksek Gerilim Hatları,

  - Trafolar ve enerji altında bakım yapılması gereken diğer yardımcı tesisler

  - Sıcak su ve buhar Hatları

- Aşağıdaki işaretin olduğu alanlar (Ex Bölge olarak tanımlı alanlar)

- Mesleki Yeterlilik Gerektiren işler*:

(*MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ’ler.)