| KONTROL EDİLECEKLER: | Evet () Hayır (X) | Mevcut Durum | Planlanan Önlem | TERMİN | KAPANMA ONAYI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uyarı işaretleri takılı, iyi durumda, okunabilir. |  |  |  |  |  |
| Tank taşma havuzu temiz |  |  |  |  |  |
| Tank taşma havuzu tahliye vanası sağlam ve kapalı |  |  |  |  |  |
| Topraklama pensesi ve kablosu iyi durumda (korozyon, pas, boya yok) |  |  |  |  |  |
| Topraklama ölçümü son 1 yıl içinde yapılmış ve uygun. (Paratoner, topuz/levha dahil) |  |  |  |  |  |
| Topraklama topuzu ve kablosu korozyon yok. |  |  |  |  |  |
| Göz duşu iyi durumda (kullanılmamış ve SKT geçmemiş) |  |  |  |  |  |
| Döküntü kiti mevcut ve iyi durumda |  |  |  |  |  |
| Yangın battaniyesi mevcut ve iyi durumda, kolay ulaşılabilir alanda |  |  |  |  |  |
| Yangın söndürücüler (2 adet 6kg, 1 adet 12 kg) göstergeler yeşil bölgede, pimi çekilmemiş, kontrol tarihi uygun, gölgede-güneş altı değil |  |  |  |  |  |
| İşe yeni giren çalışan varsa “akaryakıtla güvenli çalışma talimatı" eğitimi almış. |  |  |  |  |  |
| İşe yeni giren çalışan varsa acil durum kitleri kullanma eğitimini almış. |  |  |  |  |  |

Tarih

Kontrol Edenler: Temizlik Hiz. Sorumlusu:							İSG Uzmanı:

İmza