## K-Kapalı Alan
|  | KAPALI ALAN ÇALIŞMALARINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONTROL FORMU | Kontrol eden: …………… …/…/…. Saat : | Kontrol eden: …………… …/…/…. Saat :
Aşağıdaki maddeler ile iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturan durumlar ile ilgili gerekli önlemler alınmadan çalışmaya başlanamaz.
|  | GD: Gerekli değil ise | Uygun | Uygun Değil
1 | Kapalı alana giriş yetkisi olan kişiler girebilir. Her bir çalışan,kapalı alanda yapacağı işle ilgili tüm detayları ve prosedürleri iyice öğrenmiş olarak giriş yapacaktır.
2 | Giren kişinin maruz kalabileceği her bir proses tehlikesi, bitişik operasyonlar veya prosesler ve planlanmış aktiveler gözden geçirilecektir.
3 | Kapalı alanda çalışacak kişilerin, kapalı alanda çalışabileceklerini belirten sağlık raporları olacaktır.
4 | İlgili alana giren, alandan geçen tüm boru ve tesisatlar kapatılacak ve kilitlenecektir. Boruların içinin boş olması sağlanacaktır. Elektrik tesisatı toprallanacaktır. Kilitleme ve etiketleme uygulanacaktır.
5 | Kapalı alanda gerçekleştirilecek diğer izine tabi işlemler için kontrol formları doldurulacaktır.
6 | Kapalı alana girmeden önce aşağıda belirtilen ölçüm değerlerinin uygun olduğundan emin olunacaktır. Oksijen değeri %19.5-21 arasında olmalıdır. CO değeri 50 ppm in altında olmalıdır. H2S değeri 10 ppm in altında olmalıdır. Yanıcı/patlayıcı değeri %10 un altında olmalıdır. * ( İGU'ya not: ÇALIŞMA ORTAMINA GÖRE ÖLÇÜM PARAMETRELERİNİ ARAŞTIRIN, BELİRLEYİN VE LİMİTLERİ REVİZE EDİN)
7 | Tehlikeli madde ölçümlerinden sonra oksijen ölçümü de yapılacaktır. Oksijen oranı %19,5 üzerinde ise kapalı alana giriş izni verilecektir.
8 | Kapalı alana giren çalışanlara; alanı toksik gazlar, oksijen ve tutuşan gazlar açısından sürekli olarak kontrol etmeleri için kişisel ölçüm cihazı verilecektir.
9 | Ölçüm yapılan aletlerin kalibrasyonu uygun olmalıdır.
10 | Kapalı alana girecek çalışanlar; uygun solunum koruyucu, koruyucu kıyafet ve uygun diğer kkdleri standarda uygun ve hazır bulunmadan içeri girmeyecektir.
11 | Çalışma alanının dışına rahatça görünebilecek ikaz işaretleri yerleştirilecektir.
12 | Kapalı alana girişler bir gözlemci eşliğinde yapılacaktır. 'Her ne koşul altında olursa olsun gözlemci kapalı alan içine hiç girmeyecektir. Herhangi bir çalışan bir zarar gördüğünde gözlemci yardım ekibini çağırıp gerekli müdahaleyi yapabilecektir.
13 | İçeride çalışma yapan personel ile dışarıdaki gözlemci arasında iletişim sağlanacaktır.
14 | Ayrıca acil durumlar için kurtarma operasyonu planlanmadan personelin kapalı alana girişine izin verilmeyecektir. 'Acil durum tahliyesi için de gerekli unsurlar temin edilecektir.
15 | Kapalı alanlarda aydınlatma üniteleri azami 24 V olacaktır.
Kontrol Eden Ad-Soyad/İmza :
Yorumlar/Öneriler: